# Инструкция по применению

## Модель: TH-0343

# Электронный термостат

# Монтаж

- Определите место в помещении с неизменной температурой, которое не находится вблизи входный дверей или выходного отверстия кондиционера (см. пример на рисунке 1).

2.  	Предупреждение!!! Перед началом монтажа термостата отключите главный выключатель.

3.	Отсоедините переднюю панель нажатием на крючок, имеющийся на ее верхней грани, (см. рис. 2) и выдвиньте ее рукой.

4.	Заведите кабель в отверстие в нижней части корпуса, после чего прикрепите корпус шурупами к стене (см. рис. 3).

5.	Заведите проводники в клеммник и затяните отверткой винты клеммника (см. рис. 4). Перед присоединением проводников ПРОВЕРЬТЕ  изучите схему их подключения.

Если Вы используете иную систему, то обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу или квалифицированному электрику.

6.	Вставьте 2 батарейки  типа  AA и наденьте переднюю панель на нижнюю часть корпуса таким образом, чтобы обе части соединились.

7. 	После этого можно включить главный выключатель.

Схема подключения:

Рис. 5

Кнопки функций:

Поворотом  рукоятки установленная температура повышается или понижается на  3( C/F(

### Настройка и эксплуатация

Перед началом проведения последующих операций нажмите на .

- Дважды нажмите на ▲ или ▼,  на дисплее появится мигающее значение температуры с символом “ Temperature Set“.

- Еще раз нажмите на ▲ или ▼ для настройки требуемой температуры. После каждого нажатия на ▲ температура повышается на 1º C/F,  после каждого нажатия на ▼ температура понижается на 1º C/F.

- После установки требуемой температуры подождите 5 секунд, по истечении которых дисплей перестанет мигать, а термостат перейдет в рабочее состояние. После достижения требуемой температуры термостат будет поддерживать ее на установленном значении.

- При разрядке батареек на дисплее появится символ , после чего батарейки необходимо незамедлительно заменить. Батарейки расположены в задней части верхней панели.

- Настройка отклонения температуры.

Одновременно нажмите на кнопки ▲ и ▼. Через 5 секунд на дисплее появится символ , после чего на нем будут изображены заводские настройки.

** заводские настройки установлены на 0,6ºC или 1,0ºF.

После этого нажатием на кпопку ▲или ▼можно произвести изменение настройки в диапазоне от 0,4ºC до 1,0ºC или от 0,5ºF до 2,0ºF.

B2-03430-00206

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Повышение температуры

Понижение температуры

Повышение температуры

Понижение температуры

КЛЕММНИК

РЕЛЕ

F (Линия)

N

НАГРУЗКА НА КОНТАКТЫ

10(3) A  /  250 Вперем.

TH-0343

ОХЛАЖДЕНИЕ

НАГРЕВ